УДК 624.071.34
Пічугін С.Ф., д.т.н. проф., Чичуліна К.В. аспірантка 
Полтавський національний технічний університет

 імені Юрія Кондратюка
ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ БАЛОК З ПРОФІЛЬОВАНОЮ СТІНКОЮ
Розвиток нових конструктивних форм балок з профільованою стінкою обумовлений появою в нашій країні сучасного зварювального обладнання, яке дозволяє позбутися труднощів зварювання тонкої викривленої стінки. 
Оскільки поширення балок з гофрованими стінками зростає за рахунок суттєвих переваг в порівнянні з іншими тонкостінними балочними конструкціями, існує потреба розробки положень для їх проектування в нормах України, які були відсутні до сьогоднішнього часу. Тому головною задачею даної роботи є запропонувати достовірну методику розрахунку та рекомендації для проектування балок з профільованою стінкою для використання в майбутніх державних нормативних документах.
Попередньо були виконані експериментальні [4] та теоретичні [3] дослідження запропонованих балок коробчатого перерізу з несиметрично-трапецеїдальною профільованою стінкою [2]. 
При дослідженні диференційних залежностей для нормальних напружень [5] балок з профільованою стінкою отримані поліноміальні функції коефіцієнтів 
[image: image1.wmf]s

w

k

 та 
[image: image2.wmf]/

w

k

s

, які залежать від координат по висоті балки та внутрішнього зусилля згинального моменту. 

Представлений вираз, який дозволяє отримувати значення нормальних напружень в балці з урахуванням нелінійної роботи гофрованої стінки:

[image: image3.wmf]c

y

/

w

x

x

w

x

x

R

k

I

y

М

k

I

y

l

F

g

s

s

s

£

×

×

=

×

×

×

×

=

4

,                  (1)

де 
[image: image4.wmf]F

 – зосереджене навантаження; 
[image: image5.wmf]l

 – розрахунковий проліт балки; 
[image: image6.wmf]у

 – відстань від центру ваги до точки, в якій визначається напруження в балці; 
[image: image7.wmf]х

І

 – момент інерції перерізу балки відносно нейтральної вісі; 
[image: image8.wmf]4

l

F

M

x

×

=

 – згинальний момент відносно вісі х; 
[image: image9.wmf]y

R

 – розрахунковий опір сталі розтягу, стиску, згину за межею текучості; 
[image: image10.wmf]с

g

 – коефіцієнт умов роботи.
Коефіцієнт, що визначає реальні напруження в балці 
[image: image11.wmf]s

w

k

 та 
[image: image12.wmf]/

w

k

s

 розраховується наступним чином:


[image: image13.wmf](

)

2

6

10

03

5

0021

0

y

F

,

,

k

w

×

×

×

-

=

-

s

,                     (2)

[image: image14.wmf](

)

2

7

10

016

1

0021

0

y

М

,

,

k

х

/

w

×

×

×

-

=

-

s

.                 (3)

Коефіцієнт 
[image: image15.wmf]s

w

k

 частково залежить від навантаження, а
[image: image16.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image17.wmf]/

w

k

s

 набуває більш універсального характеру та лінійно залежить від внутрішнього моменту. Використовуючи коефіцієнт 
[image: image18.wmf]/

w

k

s

 існує можливість знаходження напруження в балці в будь-якій точці перерізу за висотою. Простежується
зменшення напружень в балці з використанням коефіцієнтів 
[image: image19.wmf]s

w

k

 або 
[image: image20.wmf]/

w

k

s

 за рахунок включення в роботу стінки (на ділянках наближених до полиць). 

Перевірку міцності стінки за дотичними напруженнями  пропонується виконувати за наступною формулою:


[image: image21.wmf],

R

k

t

h

Q

c

s

w

w

max

max

,

xy

g

t

l

£

=

                                (4)

де 
[image: image22.wmf]max

,

xy

t

– максимальне дотичне напруження в стінці балки від розрахункового навантаження; 
[image: image23.wmf]2

/

F

Q

max

=

 – максимальна поперечна сила в балці; 
[image: image24.wmf]w

h

– повна висота гофрованої стінки;
[image: image25.wmf]w

t

 – товщина гофрованої стінки; 
[image: image26.wmf]y

s

R

,

R

×

=

58

0

 – розрахунковий опір сталі здвигу.

При модифікації виразу представленого в [1] отримано коефіцієнт, який враховує геометрично нелінійну поведінку тонкої гофрованої стінки:

 
[image: image27.wmf]w

,

k

l

l

008

0

1

-

=

,                                  (5)

де 
[image: image28.wmf]E

R

t

h

y

w

w

w

=

l

 – умовна гнучкість гофрованої стінки. 

Список літератури:

1. Лазнюк М.В. Балки з тонкою поперечно гофрованою стінкою при дії статичного навантаження : Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.23.01 “Строительные конструкции, здания и сооружения” / М.В. Лазнюк. – К.: 2006. – 18 с.

2. Пат. 45328 Україна, МПК (2006) Е 04 С 3/02. Сталева балка з поперечно профільованою стінкою коробчастого перерізу з нерівномірним кроком гофрів / Пічугін С.Ф., Чичулін В.П., Чичуліна К.В.; власник Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2009 03785.

3. Пічугін С.Ф. До розрахунку сталевих балок з подвійною профільованою стінкою / С.Ф. Пічугін, К.В. Чичуліна // Вісник ОДАБА( зб. наук. пр. – Одеса( ОДАБА, 2009 – Вип. 34. – С. 41 – 45.

4. Пічугін С.Ф. Експериментальні дослідження балок з профільованою стінкою / С.Ф. Пічугін, К.В. Чичуліна // Вісник ДонНАБА( зб. наук. пр. – Макіївка( ДонНАБА, 2009 – Вип. 78. – С. 161 – 165. 

5. Пічугін С.Ф. Розрахункові параметри балки з коробчастою профільованою стінкою трапецеїдального обрису / С.Ф. Пічугін, К.В. Чичуліна // Современные конструкции из металла и древесины: Сб. науч. труд. – Одесса: ОГАСА, 2010 – Вип. 14. – С. 187 – 191. 






























2

_1363940808.unknown

_1363940824.unknown

_1363941454.unknown

_1363941471.unknown

_1363941478.unknown

_1363944920.unknown

_1363941482.unknown

_1363941474.unknown

_1363941457.unknown

_1363940840.unknown

_1363940853.unknown

_1363941384.unknown

_1363941389.unknown

_1363940856.unknown

_1363940849.unknown

_1363940836.unknown

_1363940813.unknown

_1363940816.unknown

_1363940810.unknown

_1363940790.unknown

_1363940798.unknown

_1363940801.unknown

_1363940793.unknown

_1363940784.unknown

_1363940787.unknown

_1362815309.unknown

_1363940778.unknown

_1361025066.unknown

